# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE01-5000-E-MM-003 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | B |
| Fecha | 20/06/2026 |

| Referencia: | Documentación mínima para inicio de proyecto | Lugar: | Meet |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 20/06/2026 16:00 hs | Elaboró: | MP |
| Participantes: | Roberto Aguilar, Jorge Ríos, Lucas Ibáñez (UTE) / Carlos Medina, Martín Paredes, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

1. Esquema de conexión a tierra (SE01-5000-E-SDI-001)

SEI consulta esquema de puesta a tierra a adoptar. Minera NOA Litio SA

define sistema TN-S con 5 conductores desde la fuente hasta la

utilización. SEI realizará la ingeniería conforme a este esquema.

Responsable: SEI.

2. Revisión de Plano Unifilar TGBT

Se revisa avance del Plano Unifilar TGBT (SE01-1000-E-PL-010), pasando

de revisión A (01/06/2026) a revisión B con ajustes de protecciones

solicitados por el cliente.

Responsable: SEI.

3. Planilla de potencia (SE01-5000-E-SDI-001)

Minera NOA Litio SA se compromete a enviar planilla de potencia

(instalada y simultánea) completa por sector.

Responsable: Minera NOA Litio SA.

Responsable: SEI - UTE