# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE01-5000-E-MM-004 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | A |
| Fecha | 10/07/2026 |

| Referencia: | Documentación mínima para inicio de proyecto | Lugar: | Meet |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 10/07/2026 16:00 hs | Elaboró: | MP |
| Participantes: | Roberto Aguilar, Jorge Ríos, Lucas Ibáñez (UTE) / Carlos Medina, Martín Paredes, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

1. Aislación de cables alimentadores (SE01-5000-E-SDI-003)

Cierre de definición: cables subterráneos CU IRAM 2178-1, aislación

PVC para tramos largos (>100m) y XLPE para tramos cortos, según lo

definido en Plano de Canalizaciones (SE01-1000-E-PL-011 rev.0).

Responsable: SEI.

2. Plano Unifilar MCC-02 y Memoria de Caída de Tensión (sector MVR)

Se revisa emisión conjunta de Plano Unifilar MCC-02

(SE01-2000-E-PL-010 rev.0) y Memoria de Cálculo de Caída de Tensión

(SE01-2000-E-MC-005 rev.0), incorporando datos definitivos del

compresor MVR-02.

Responsable: SEI.

3. Criterios de diseño (SE01-5000-E-SDI-002)

Minera NOA Litio SA no dispone de criterios propios documentados. Se

confirma que SEI utilizará criterios estándar conforme AEA 90364 para

todo el desarrollo restante.

Responsable: SEI.

Responsable: SEI - UTE