# SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)

| Archivo: | SE01-5000-E-SDI-002 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | 0 |
| Fecha | 13/07/2026 |

| PARA: | U.T.E. Salar Norte - Litio Andino | FECHA: | 18/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTN.: | Roberto Aguilar | SEI RFI Nº: | SE01-5000-E-SDI-001 |
| DE: | SEI INGENIERÍA | PROYECTO: | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| AREA: | ELECTRICIDAD | PRIORIDAD: | 01 |
| FECHA REQUERIDA: | 15/07/2026 | RFI REALIZADA POR: | MP |

PRIORIDAD 1: Asunto altamente relevante. Requiere respuesta en 48hs hábiles.

PRIORIDAD 2: Asunto normal. Requiere respuesta dentro de las 72hs hábiles.

CONSULTA TÉCNICA — Electricidad, Criterios de Diseño:

A través del presente documento se requiere la siguiente información:

• Criterios de diseño eléctricos propios del cliente (si existen), típicos

y simbología a aplicar en el desarrollo de la ingeniería.

• Criterios de diseño de sistema de puesta a tierra (PAT) a aplicar.

• Típicos de montaje de canalizaciones eléctricas de planta.

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

Minera NOA Litio SA no dispone de criterios propios documentados para

ninguno de los tres puntos consultados. Se autoriza a SEI a adoptar

criterios estándar conforme normativa AEA 90364 para la totalidad del

desarrollo de ingeniería del proyecto.

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

FECHA:

FIRMA: