# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE02-400-E-MM-001 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| Numero de proyecto | SE02 |
| Cliente | LITIO ANDINO SA |
| Elaboró | LF |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | A |
| Fecha | 28/05/2026 |

| Referencia: | Relevamiento inicial ampliación Sector A | Lugar: | Planta Litio Andino |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 28/05/2026 10:00 hs | Elaboró: | LF |
| Participantes: | Referente de Mantenimiento y Referente de Logística (Litio Andino) / Carlos Medina, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

1. Ampliación tablero seccional 100-TS-001 (SE02-400-E-SDI-001)

SEI: consulta sobre potencia disponible en el tablero seccional existente para dimensionar la ampliación de almacén de repuestos.

Litio Andino: se compromete a enviar relevamiento de cargas actuales del tablero esta semana.

Responsable: Litio Andino

2. Ubicación de nuevo tablero seccional

SEI: propone ubicar el nuevo tablero en el ingreso al Sector A, junto al playa de camiones.

Litio Andino: a confirmar tras validación con el área de Seguridad e Higiene.

Responsable: SEI - Litio Andino

3. Iluminación playa de camiones (SE02-400-E-SDI-002)

SEI: consulta sobre nivel de iluminación requerido en el sector.

Litio Andino: no tiene criterio propio definido; se adoptará norma IRAM AADL J20-04 según indicó SEI.

Responsable: SEI