# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE02-400-E-MM-002 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| Numero de proyecto | SE02 |
| Cliente | LITIO ANDINO SA |
| Elaboró | LF |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | A |
| Fecha | 25/05/2026 |

| Referencia: | Relevamiento inicial ampliación Sector A | Lugar: | Planta Litio Andino |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 25/05/2026 10:00 hs | Elaboró: | LF |
| Participantes: | Referente de Mantenimiento y Referente de Logística (Litio Andino) / Carlos Medina, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

1. Coordinación multidisciplinaria — avance de layout general

Se revisa emisión de Layout General (SE02-400-C-PL-001) y Layout de

Zonificación Mecánica (SE02-100-M-LO-001, rev.B), base para el resto de

las disciplinas. Litio Andino SA valida sectorización propuesta.

Responsable: SEI - Litio Andino SA.

2. Fundaciones y estructura metálica — Sector A

Se presenta avance de Plano de Fundaciones (SE02-300-C-PL-001/010/020)

y Elevaciones de Pórticos (SE02-300-S-PL-001). Litio Andino SA solicita

verificar interferencia con cañería de gas existente (ver Piping

SE02-200-P-LO-001).

Responsable: SEI.

3. Arquitectura — salas, oficinas y zona de hidratación

Se revisan Planos de Arquitectura (SE02-100-A-PL-001, PL-010, PL-020).

Sin observaciones del cliente.

Responsable: SEI.