# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE02-400-E-MM-003 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| Numero de proyecto | SE02 |
| Cliente | LITIO ANDINO SA |
| Elaboró | LF |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | B |
| Fecha | 20/06/2026 |

| Referencia: | Relevamiento inicial ampliación Sector A | Lugar: | Planta Litio Andino |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 20/06/2026 10:00 hs | Elaboró: | LF |
| Participantes: | Referente de Mantenimiento y Referente de Logística (Litio Andino) / Carlos Medina, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

1. Cierre de ingeniería eléctrica — pase a fase construcción

Se revisa el pase a revisión 0 (fase construcción) de los documentos

eléctricos: Esquema Unifilar (EU-001), Memoria de Iluminación (MC-001),

Memoria de PAT (MC-002), Memoria SPCDA (MC-003), Listado de Materiales

(MTO-001) y Alcance Técnico para Licitación (PE-001). Litio Andino SA

aprueba emisión para licitación de obra.

Responsable: SEI - Litio Andino SA.

2. Coordinación Piping — distribución de aire comprimido

Se revisa emisión de Distribución de Aire Comprimido (SE02-200-P-PL-001)

y Típico de Montaje de Soportería (SE02-200-P-TM-001), sin

interferencias con canalizaciones eléctricas del Sector A.

Responsable: SEI.

3. Estructura metálica — memoria de cálculo y portones

Se revisa Memoria de Cálculo de Estructura Metálica

(SE02-300-S-MC-001, rev.B) y Plano de Portones (SE02-300-S-PL-040,

rev.B). Litio Andino SA confirma dimensiones de vano para portón

automático.

Responsable: SEI - Litio Andino SA.