# SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)

| Archivo: | SE02-400-E-SDI-001 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| Numero de proyecto | SE02 |
| Cliente | LITIO ANDINO SA |
| Elaboró | LF |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | 0 |
| Fecha | 01/06/2026 |

| PARA: | Litio Andino S.A. | FECHA: | 01/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTN.: | Contacto Litio Andino | SEI RFI Nº: | SE02-400-E-SDI-001 |
| DE: | SEI INGENIERÍA | PROYECTO: | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| AREA: | ELECTRICIDAD | PRIORIDAD: | 01 |
| FECHA REQUERIDA: | 08/06/2026 | RFI REALIZADA POR: | LF |

PRIORIDAD 1: Asunto altamente relevante. Requiere respuesta en 48hs hábiles.

PRIORIDAD 2: Asunto normal. Requiere respuesta dentro de las 72hs hábiles.

Consulta técnica:

A través del presente documento se requiere la siguiente información — Electricidad, tablero seccional 100-TS-001:

• Potencia disponible actual en el tablero seccional 100-TS-001 (kW instalados vs. capacidad de reserva).

• Confirmar ubicación definitiva del nuevo tablero seccional a incorporar en Sector A.

• Nivel de iluminación exterior requerido para playa de camiones (lux mínimo exigido por el cliente).

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

FECHA:

FIRMA: