# SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI)

| Archivo: | SE02-400-E-SDI-003 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| Numero de proyecto | SE02 |
| Cliente | LITIO ANDINO SA |
| Elaboró | LF |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | 0 |
| Fecha | 25/06/2026 |

| PARA: | Litio Andino S.A. | FECHA: | 01/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTN.: | Contacto Litio Andino | SEI RFI Nº: | SE02-400-E-SDI-001 |
| DE: | SEI INGENIERÍA | PROYECTO: | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO |
| AREA: | ELECTRICIDAD | PRIORIDAD: | 01 |
| FECHA REQUERIDA: | 25/06/2026 | RFI REALIZADA POR: | LF |

PRIORIDAD 1: Asunto altamente relevante. Requiere respuesta en 48hs hábiles.

PRIORIDAD 2: Asunto normal. Requiere respuesta dentro de las 72hs hábiles.

CONSULTA TÉCNICA — Electricidad, Coordinación Multidisciplinaria:

A través del presente documento se requiere la siguiente información:

• Confirmar recorrido definitivo de canalizaciones eléctricas respecto

a fundaciones de Sector A (ver SE02-300-C-PL-001) y cañería de gas

(ver SE02-200-P-LO-001), a fin de evitar interferencias.

• Fecha límite de Litio Andino SA para recepción del Alcance Técnico

Eléctrico definitivo (SE02-300-E-PE-001), a efectos del proceso de

licitación de obra.

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

Sin interferencias detectadas entre canalizaciones eléctricas,

fundaciones y cañería de gas — recorridos verificados en reunión de

coordinación (ver Minuta MM-003). Fecha límite de recepción del Alcance

Técnico confirmada: 20/06/2026 (cumplida, ver PE-001 rev.0).

FIN DEL SDI.

RESPUESTAS:

FECHA:

FIRMA: